Опросный лист

для подготовки технико-коммерческого предложения

на рабочую систему возбуждения генератора

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Название объекта/электростанции |  |
| Тип генератора, марка |  |
| Номинальное напряжение возбуждения генератора, В |  |
| Номинальный ток возбуждения генератора, А |  |
| Номинальное напряжение статора генератора, В |  |
| Номинальный ток статора генератора, А |  |
| Необходимость подключения к магистрали резервного возбуждения (для турбогенераторов) |  |
| Принцип возбуждения (независимое от сети собственных нужд или самовозбуждение со статора генератора) |  |
| Необходимость вхождения возбудительного трансформатора в комплект поставки. Напряжение питания возбудительного трансформатора, В |  |
| В случае использования уже имеющегося трансформатора укажите его тип и параметры |  |
| Желаемая степень резервирования системы управления (одно- или двухканальная) |  |
| Требования к автоматическому регулятору возбуждения (необходимость АРВ сильного или пропорционального действия) |  |
| Необходимость передачи информации по цифровому каналу и протокол обмена |  |
| Напряжение питания собственных нужд от сети постоянного тока, В |  |
| Другие требования заказчика |  |
| Фамилия, имя и отчество специалиста, телефон и электронный адрес для справок и отправки предложения |  |

Заполненный опросный лист просим отправить по E-mail: mail@skbecm.ru