### Опросный лист

для подготовки технико-коммерческого предложения на поставку тиристорного возбудителя для синхронного электродвигателя

Параметры синхронного двигателя.

| Тип двигателя |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальное напряжение статора, кВ |  |
| Номинальный ток статора, А |  |
| Данные трансформаторов тока в цепи статора (первичный/вторичный ток), А |  |
| Номинальное напряжение возбуждения, В |  |
| Номинальный ток возбуждения, А |  |
| Приводной механизм (компрессор, насос, дымосос, мельница и т. д.) |  |
| Метод пуска (прямой, реакторный) |  |
| Время пуска, сек. |  |

### Требования к тиристорному возбудителю.

| Напряжение питающей сети тиристорного возбудителя 380В, 6, 10 кВ (предпочтительнее сеть собственных нужд 380В) |  |
| --- | --- |
| Требуемая кратность форсировки возбуждения: по напряжению, о.е. (1,4; 1,6; 1,8; 2,0) по току, о. е. (1,4; 1,6; 1,8; 2,0) |  |
| Аналоговая или цифровая система управления (цифровая – на базе промышленного контроллера фирмы SIEMENS) |  |
| Необходимость в устройстве автоматического регулятора возбуждения осуществляющего регулирование в функции напряжения статора либо в функции реактивного тока статора |  |
| Необходимость в устройстве автоматической защиты от снижения сопротивления изоляции обмотки возбуждения |  |
| Требуется ли резервный канал управления? Если требуется, аналоговый или цифровой (цифровой – на базе промышленного контроллера фирмы SIEMENS)? |  |
| Необходимость передачи информации по цифровому каналу и протокол обмена (Profibus, Modbus RTU, Modbus TCP и т. д.) |  |
| Тип заменяемого тиристорного возбудителя |  |
| Требуется ли согласующий трансформатор (если не требуется, то указать тип и параметры имеющегося трансформатора) |  |
| Особые требования заказчика |  |
| Требуемое количество возбудителей |  |
| Желательный срок поставки |  |
| 13. Подпись, Ф.И.О. и должность специалиста, заполнившего опросный лист, телефон и электронный адрес для справок и высылки технического предложения |  |

Заполненный опросный лист просим отправить по E-mail: mail@skbecm.ru